Обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Газ опасен! Обезопасьте себя и своих близких!

Для обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования необходимо:

1.	Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в
газораспределительной организации, иметь инструкции по эксплуатации
приборов (оборудования) и соблюдать их.

- Обеспечивать надлежащее техническое состояние газоиспользующего оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств, приборов учета расхода газа.

■

- Содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять горелки оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи.

- Обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, в которых установлено внутридомовое газовое оборудование.

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода.

- По окончании пользования газом закрывать краны на газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона со сжиженными углеводородными газами внутри кухни - дополнительно закрыть вентиль у баллона.

7.	Закрывать кран на подводящем газопроводе в случаях, когда
газоиспользующее оборудование планируется оставить без присмотра на
период более 24 часов.

8.	При неисправности газового оборудования вызвать работников
специализированной организации, с которой заключен договор на
техническое обслуживание.

9.	Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования, а также
ликвидации аварийной ситуации, возникшей при эксплуатации газового
оборудования допускать в квартиру работников специализированной
организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание, по
предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

Категорически запрещается:

- Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования.

- Пользоваться газом при неисправном газоиспользующем оборудовании, автоматике, арматуре и баллонах со сжиженными углеводородными газами, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности дымоотвода, при обнаружении утечки.

- Использовать газовое оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений.

7.	Привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и
использовать их в качестве опор.

- Сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты.

- Пользоваться внутридомовым газовым оборудованием при аварийном состоянии строительных конструкций жилых зданий.

10.	Присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы
газоиспользующего оборудования.

11.	Использовать газопровод для заземления электрооборудования.

12.	Пользоваться газоиспользующим оборудованием при закрытых
форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных
каналах, щелей под дверями ванных комнат.

- Допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.

- Оставлять в открытом положении краны на газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд, а так же после окончания пользования оборудованием.

- Использовать газоиспользующее оборудование не по назначению.

- Допускать порчу внутридомового газового оборудования и хищение газа. Проще предупредить трагедию!

Только соблюдение правил и своевременное проведение техническое обслуживания внутридомового газового оборудования способны обеспечить вашу безопасность!

Не оставайтесь безучастными!

Проходя по улицам города, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительности.

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в центральную аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, со всех сотовых 104.

Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и жизни.

При появлении в помещении квартиры запаха газа нужно:

- Немедленно прекратить пользование газовыми приборами.

- Перекрыть краны к приборам и на приборах.

- Открыть окна или форточки для проветривания помещения.

-	Вызвать из незагазованного помещения аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.

Важно НЕ зажигать огонь, НЕ курить, НЕ включать, и НЕ выключать электроосвещение и электроприборы, НЕ пользоваться электрозвонками.