Утверждаю

Директор АО «ЖКХ г. Пошехонье»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Комаров

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

 **План текущего ремонта на 2017 год**

 **Жилищного участка АО «ЖКХ г. Пошехонье»**

**Кровельные работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид выполняемых работ | Материалы |  |
| 1 | Загородная 26 | Замена расколотых листов шифера | Шифер, гвозди шиферные |  |
| 2 | Дорожная 6 | Замена шифера на ½ части дома | Руберойт, Шифер, гвозди шиферные, |  |
| 3 | Любимская 25 | Ремонт кровли над 1м подъездом | Шифер, гвозди шиферные |  |
| 4 | Войнова 24 | Ремонт кровли | Профнастил, саморезы |  |
| 5 | Красноармейская д. 3Б | Замена расколотых листов шифера | Шифер, гвозди шиферные |  |
| 6 | Преображенского 12 | Ремонт кровли над лоджией | Профнастил, саморезы |  |
| 7 | 50 летия Победы 54 | Замена расколотых листов шифера | Шифер, гвозди шиферные |  |
| 8 | Любимская 14 | Ремонт кровли над квартирой и туалетом | Шифер, гвозди шиферные |  |
| 9 | Зеленый 5А | Ремонт кровли над квартирой | Шифер, гвозди шиферные |  |
| 10 | Преображенского 12 | Ремонт кровли над лоджией | Профнастил, саморезы |  |

**Столярно-Плотницкие работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид выполняемых работ | Материалы | Отметка о выполнении |
| 1 | Даниловская 26 | замена основания крыльца, дверных коробок, дверей и обшивки лицевой стены крыльца | Доска, брус, гвозди, дверное полотно |  |
| 2 | Советская 39 | Ремонт карниза | Доска, гвозди |  |
| 3 | Птицефабрики 5 | замена основания крыльца | Доска, брус, гвозди, кирпич, цемент |  |
| 4 | Любимская 13 | Замена входных дверей на металлические | Двери,коробка, анкера, цемент, шпатлевка, краска.  |  |
| 5 | Рыбинская 25 | Ремонт входных дверей | ДСП, саморезы, краска |  |
| 6 | Наб. р. Пертомки 28 | Замена входных дверей на металлические | Двери,коробка, анкера, цемент, шпатлевка, краска.  |  |
| 7 | Наб. р. Пертомки 30 | Замена входных дверей на металлические | Двери,коробка, анкера, цемент, шпатлевка, краска.  |  |
| 8 | Войнова 121А | Замена входных дверей на металлические | Двери,коробка, анкера, цемент, шпатлевка, краска.  |  |
| 9 | Загородная 24 | замена основания крыльца | Доска, брус, гвозди, кирпич, цемент |  |

**Каменные работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид выполняемых работ | Материалы | Отметка о выполнении |
| 1 | Загородная 26 | Ремонт фундамента | кирпич, цемент, песок |  |
| 2 | Даниловская 26 | Ремонт фундамента веранды | Кирпич, цемент, песок |  |
| 3 | 50 летия Победы 54 | Ремонт пола крылец подъездов | Тротуарная плитка, цемент, песок |  |
| 4 | Троицкий 1А | Ремонт выгребной ямы | Кирпич, цемент, песок |  |
| 5 | Наб. р. Пертомки 28 | Ремонт выгребной ямы | Кирпич, цемент, песок |  |
| 6 | Семенишина 18 | Ремонт выгребной ямы | Кирпич, цемент, песок |  |
| 7 | Наб. р. Пертомки 29 | Ремонт полов лестничных площадок 1го этажа | цемент, песок, керамогранитная плитка, плиточный клей |  |
| 8 | Семенишина 2 | Ремонт фундамента | Кирпич, цемент, песок |  |
| 9 | Терешковой 31А | Укладка плитки на 2х площадках | керамогранитная плитка, плиточный клей |  |
| 10 | Терешковой 33А | Укладка плитки на 1 площадке | керамогранитная плитка, плиточный клей |  |
| 11 | Терешковой 29А | Укладка плитки в тамбуре | керамогранитная плитка, плиточный клей |  |
| 12 | Рыбинская 18 | Укладка плитки в 1;2 подъездах | цемент, песок, керамогранитная плитка, плиточный клей |  |
| 13 | Войнова 27 | Изготовление отмостки на 1/3 части дома | цемент, песок, гравий, стеклоизол, металлическая решетка. |  |
| 14 | Войнова 54 | Ремонт фундамент на 1/3 части дома | Кирпич, цемент, песок, металлическая решетка |  |
| 15 | Даниловская 27 | Изготовление отмостки на 1/3 части дома | цемент, песок, гравий, стеклоизол, металлическая решетка |  |
| 16 | Даниловская 50 | Ремонт фундамент на 1/3 части дома | Кирпич, цемент, песок |  |
| 17 | Преображенского 12 | Изготовление отмостки на 1/3 части дома | цемент, песок, гравий, стеклоизол, металлическая решетка |  |

**Слесарные работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид выполняемых работ | Материалы | Отметка о выполнении |
| 1 | Терешковой 46 | Установка радиатора отопления в подъезде | Радиатор отопления, муфты |  |
| 2 | Любимская 22 | Замена задвижки | Задвижка чугунная, болты, гайки, техническая пластина |  |
| 3 | Терешковой 46 | Замена ввода в дом водопровода | Труба п/п., уголки, муфты, отводы |  |
| 4 | Любимская 6 | Замена крана на системе отопления | Кран, муфта, сгон |  |

**Малярные работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид выполняемых работ | Материалы | Отметка о выполнении |
| 1 | Любимская 5 | Косметический ремонт подъездов | Штукатурка гипсовая, водоэмульсионная краска, эмаль, уайт-спирит |  |
| 2 | Войнова 113 | Косметический ремонт подъездов | Штукатурка гипсовая, водоэмульсионная краска, эмаль, уайт-спирит |  |

**Печные работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Вид выполняемых работ | Материалы | Отметка о выполнении |
| 1 | Загородная 26 | Ремонт печных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 2 | Красноармейская 64 | Ремонт вытяжных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 3 | Рыбинская 8 | Ремонт печных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 4 | Наб. Соги д. 8 | Ремонт вытяжных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 5 | Преображенского 20 | Ремонт печных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 6 | Красноармейская 52 | Ремонт вытяжных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 7 | Пролетарская 24 | Ремонт вытяжных труб | Кирпич, цемент, песок |  |
| 8 | Осипенко 25 | Ремонт печной трубы | Кирпич, цемент, песок |  |