Приложение к Решению Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района От _________________№ _________

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# Пошехонского  муниципального района  Ярославской области на 2017-2026 гг.

Оглавление

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пошехонского муниципального района на 2017-2026  годы	3

1.	Введение	4

1.1. Основания для разработки программы	4

1.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Пошехонского муниципального района	5

1.3.	Сроки и этапы реализации Программы	5

1.4.	Механизм реализации целевой программы	6

1.5.	Оценка ожидаемой эффективности	6

1.6.	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района	7

2.	Характеристика Пошехонского муниципального района	7

2.1. Информация о генеральных планах поселений  Пошехонского  муниципального района и схема территориального планирования	8

2.2.	Демографическая ситуация	8

2.3. Анализ социально-экономического развития Пошехонского муниципального района	9

3.	Анализ перспектив развития Пошехонского муниципального района	9

4.	Анализ существующей системы теплоснабжения	10

5.	Анализ существующей системы водоснабжения	11

6. Анализ существующей системы водоснабжения	12

7.	Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов	14

8.	Анализ существующей системы газоснабжения	15

9.	Анализ существующей системы связи	15

10.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района	16

10.1. Основные цели и задачи реализации программы	16

10.2. Система программных мероприятий	17

10.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	19

11.	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем муниципального района и их стоимость	21

11.1. Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР	26

Таблица 13.2	26

11.2. Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников. Теплоснабжение.	29

11.3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения	30

11.4. Мероприятия по электроснабжению	32

11.5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) ТКО	32

11.6. Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	32

12. Ресурсное обеспечение Программы	33

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию муниципального района на 2017-2021 гг.	33

13. Социально-экономическая эффективность реализации Программы	33

14. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением	34

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2017-20121 годы

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2017-2021 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Пошехонского муниципального района |
| 4. | Разработчик программы | Администрация Пошехонского муниципального района |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; Перспективное планирование развития систем; Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 - 2026 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местные бюджеты сельских поселений, финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Пошехонского муниципального района. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация Пошехонского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Пошехонского муниципального района а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Пошехонского муниципального района проводится ежегодный мониторинг. |

Введение

# Основания для разработки программы

Правовым основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района (далее - Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ( ст. 26 п. 5, ст. 6 п.п 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8)

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" » (Ст. 10 п.1, Ст. 11 п. 2, Ст. 18 п.1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Ст. 14 п. 8)

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Ст. 17 п. 6.1)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Согласно ч. 3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

11. Генеральный План развития поселений.

# 1.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Пошехонского муниципального района

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса Пошехонского муниципального района.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Пошехонского муниципального района являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2017 - 2026 гг.

Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

# Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте Администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация муниципального района осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2017-2026 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в муниципальном районе за счёт:

- Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки                       энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

- Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

- Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

# Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района базируется на следующих принципах:

- целеполагания - мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности - формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

# Характеристика Пошехонского муниципального района

Пошехонский  муниципальный район расположен  на севере  Ярославской области граничит с Череповецким районом Вологодской области  ,  Первомайским, Рыбинским и Даниловским районами.

Территорию  Пошехонского муниципального района составляют земли городского и сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах Пошехонского муниципального района, независимо от форм собственности и целевого назначения , согласно данным государственного кадастра недвижимости.

2.  Территорию Пошехонского муниципального района образуют территории следующих поселений:

городское поселение Пошехонье

Белосельское сельское поселение

Ермаковское сельское поселение

Кременевское сельское поселение

Пригородное сельское поселение

В состав  сельских поселений входят 417 населенных пунктов.

3.  Общая площадь территории Пошехонского муниципального района составляет 438, 512 квадратных километров.

4.  Административным центром  Пошехонского муниципального района является  город Пошехонье.

Территорию каждого сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Застройка территории поселений представлена в основном одноэтажными домовладениями, имеются многоквартирные в основном 2-х этажные, (в гор. Пошехонье имеются жилые дома 3-х этажей), а так же  здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие.

Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется за счет артезианских и грунтовых вод, шахтных и артезианских колодцев.

Сельские населенные пункты в основном не канализованы. В ряде крупных  населенных пунктах имеются канализационные очистные сооружения, подлежащие реконструкции.  Население пользуется выносными уборными с выгребными ямами или водонепроницаемыми выгребами.

Централизованное  отопление имеется в крупных населенных пунктах, основными потребителями тепла  является жилой фонд сельских  поселений, а так же частный жилой фонд; отдельные хозяйственные потребители, общественные, коммунальные и культурно-бытовые здания,объекты образования, культуры и здравоохранения.

Экономическую основу Пошехонского муниципального района  составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство специализируется на производстве мяса крупного рогатого скота, молока.

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы обслуживания сельских поселений  неразрывно связано с его экономическим и демографическим потенциалом.

# 2.1. Информация о генеральных планах поселений  Пошехонского муниципального района и схема территориального планирования

Таблица 3.1.1

| № п/п | Муниципальное образование | Схема территориального планирования поселения | Генеральный планы поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Городское поселение Пошехонье | Решение Собрания Депутатов й Пошехонского муниципального района от | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района 28.10.2010г №57 |
| 2 | Белосельское сельское поселение | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района от | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района |
| 3 | Ермаковское сельское поселение | Решение Собрания представителей Пошехонского муниципального района от | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района |
| 4. | Кременевское сельское поселение | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района |
| 5. | Пригородное сельское поселение | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района | Решение Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района |

Документом территориального планирования является генеральный план сельских поселений Пошехонского муниципального района, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального района, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

# Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения. В анализе учтены данные периода 2002-2015 годов.

Демографическая ситуация в Пошехонском районе в последние годы характеризовалась стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом.. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 3.2.1

|  | Количество человек | Прирост (+) / Убыль (-) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. |  |
| Пошехонский муниципальный район |  |  |  |  |

# 2.3. Анализ социально-экономического развития Пошехонского муниципального района

В экономической сфере Пошехонского муниципального района можно выделить следующие основные тенденции:

- на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

- низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельских поселений является ЛПХ и малое предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:

- производство молока и мяса;

- торговля.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации района. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Муниципальный район относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

Социальная сфера

Система образования.

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в  Пошехонском муниципальном районе самой крупной статьей расходов местного  бюджета.

Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории района, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования является Администрация Пошехонского муниципального района.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования  Пошехонского муниципального района  на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1. Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.

2. Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения

3. Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства

4. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков.

5. Строительство нового  здания детского сада в гор. Пошехонье.

Система здравоохранения.

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальных стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

Учитывая ветхость зданий, в которых расположены медицинские учреждения, предлагается осуществить ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предусматривает и привлечение в район  молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

Мероприятия в части развития системы здравоохранения в  Пошехонском  муниципальном районе  предусматривают:

1. Ремонт помещений  ФАПов.

2. Улучшение МТБ медицинских учреждений района.

Культура.

Организация управления и финансирование культуры в Пошехонском муниципальном районе возложена на  Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации  Пошехонского муниципального района, осуществляющий содержание зданий и сооружений организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий.

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности.

В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация муниципального образования.

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное имущество в собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Отрасль «культура» представлена 4 бюджетными муниципальными учреждениями культуры.

На уровне района полномочия по культуре  исполняют:

1.«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» и структурное подразделение кинотеатр «Юбилейный» ;

2. «Центр сохранения и развития культуры», это 6 центральных ДК, 16 сельских клубов, 1 музей с 2-мя филиалами, информационно-консультационный центр предпринимательства и туризма;

3. Централизованная библиотечная система: Центральная библиотека, детская библиотека, 19 сельских филиалов;

4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств».

Среднесписочная численность работников учреждений культуры:

2015г. - 121 чел.,  за 2016г. -  128,4 чел.

Средняя заработная плата:

2015г. - 13775 руб., за 2016г.-13675рублей.

Мероприятия в части развития культуры в Пошехонском  :

1. Развитие материально – технической базы учреждений культуры

2. Реконструкция и модернизация  сельских домов культуры.

3. Поддержка творческих коллективов

.

Физическая культура и спорт.

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового

отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

В Пошехонском муниципальном районе  действуют два  учреждения  физкультурно-спортивной направленности -  Детско-юношеская спортивная школа гор. Пошехонье,  Спортивный центр «Орион».

Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в Пошехонском муниципальном районе :

1. Резервирование земельного участка для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общего пользования

3. Резервирование земельных участков для размещения многофункциональных спортивных площадок

4. Строительство многофункциональных спортивных площадок.

5. Реконструкция  городского стадиона .

Туризм

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы Пошехонского муниципального района позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

# Анализ перспектив развития Пошехонского муниципального района

В связи с тем, что бюджет Пошехонского муниципального района не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2026 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории муниципального района планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличение имеющейся нагрузки будет незначительным.

# Анализ существующей системы теплоснабжения

Выработка тепловой энергии для нужд Пошехонского муниципального района производится       котельными различной мощности. В том числе

Развитие рынка по оказанию услуг в области теплоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Пошехонского муниципального образования.

В этой связи, мероприятия, намеченные данной программой, позволяет улучшить качество оказываемых услуг.

Основное внимание в муниципальной Целевой Программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2017-2026 годы» уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов.

Проблемы:

Основное обеспечение тепловой энергией объектов жилищного фонда и социальной сферы производится  котельной в городе Пошехонье, принадлежащей ОАО «Пошехонская теплосеть».

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения района необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения при ее техническом перевооружении, т.к. она имеет неоспоримые достоинства: обеспечивает лучшие санитарно-гигиенические условия жилищ, сокращает затраты труда на обслуживание теплогенерирующих установок, позволяет наиболее успешно решать проблемы экономии топлива и охраны окружающей среды; децентрализацию теплоснабжения с применением высокоэффективного оборудования и ликвидацией ветхих тепловых сетей; повсеместное внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива; реконструкцию котельных с переводом на другой вид топлива (дрова); модернизацию тепловых сетей.

# Анализ существующей системы водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Пошехонского  муниципального района осуществляется  из подземных источников. Водоснабжение водой питьевого качества производится путем забора воды из артезианских скважин. На сегодняшний день предприятие, снабжающее  население Пошехонского  района водой – ОАО «Пошехонский водоканал» находится в стадии завершения банкротства. Перед Администрацией Пошехонского муниципального района стоит задача по создания  МУПа, который  будет в комплексе  осуществлять снабжение населения всего района водой.  .

В настоящее время  по водоснабжению Пошехонского муниципального района сложилась неблагоприятная ситуация, вызванная тем, что за последние годы резко снижены темпы роста строительства, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, и, как следствие, это явилось причиной:

1.Старения основных производственных фондов:

-средний износ водопроводных сетей – 61,0%;

-средний износ водопроводных скважин – 84,0%;

-средний износ водонапорных башен – 89,2%.

2.Увеличения числа аварий и повреждений в сетях;

Мероприятия, приведенные в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, помогут снизить количество аварий, что в конечном итоге приведет к качественному улучшению снабжения данными коммунальными услугами потребителей. Для того, что бы качество воды соответствовало СанПиН 3.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо ввести новые технологии очистки воды, в частности строительство станций водоподготовки.

Основной задачей Программы является приведение водопроводного хозяйства Пошехонского муниципального района посредством строительства, реконструкции и модернизации объектов, а также приведения сетей и сооружений в соответствие с действующими нормативными требованиями.

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов водопроводного хозяйства предлагается в период 2017-2026 годы реализовать следующие проекты по строительству, реконструкции и модернизации, в том числе:

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения района:

1. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.

2. Развитие артезианского водоснабжения.

3. Строительство и замена сетей водопровода.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющей в среднем около 80%.

Работа по решению вопроса обеспечения населения качественной водой проводится по двум направлениям:

1.Модернизация объектов водоснабжения.

2.Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в районе, повысить индекс здоровья населения.

Одним из направлений деятельности в районе водоснабжения является оптимизация режимов работы распределительной сети. Главной задачей соблюдения гидравлических режимов водопроводных сооружений является максимальное сокращение затрат на водоснабжение района при условии надежного обеспечения всех потребителей водой высокого качества, удовлетворяющего действующим стандартам. В рамках этого направления необходимо выполнение работ по оптимизации режимов:

- снижение избыточных напоров  с использованием на распределительных сетях регулирующей арматуры;

- обеспечение водо-воздушного режима системы подачи и распределения воды;

- изменение схем подачи и распределения воды отдельных населенных пунктов, с учетом повышения надежности, экономичности и качества подаваемой воды.

# 6. Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов

Вывоз ТК, Пошехонского муниципального района осуществляется на полигон ТБО, расположенный  в районе д. Новленское на расстоянии  5  км от  гор. Пошехонье. Общая площадь полигона – 1,1 Га. Объем вывозимого мусора в год составляет – 7,3 тыс. куб.м. Вывоз ТКО осуществляется  АО ЖКХ гор. Пошехонье. Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами сельских поселений.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТКО

- переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО: Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

- Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику муниципального района на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

- Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

- Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# Анализ существующей системы газоснабжения

На территории Пошехонского муниципального района газифицированы    населенных пунктов.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (. АГРС получает газ от магистрального газопровода. Газ потребителям Пошехонского муниципального района подается по распределительному газопроводу, с давлением на входе 6 гкс/кв.см. Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

# Анализ существующей системы связи

Услуги телефонной связи в Пошехонского муниципального района предоставляются Ярославским филиалом ОАО «Ростелеком».. Связь между АТС Пошехонского муниципального района по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи. На территории муниципального района предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

# Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района

# 10.1. Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории поселений.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на перспективный период до 2026 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального района.

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Пошехонского муниципального района

# 10.2. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального района.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального района на 2017 - 2026 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального района;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Пошехонского муниципального района

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

16

- Система водоснабжения;

- Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального района, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения путем  реконструкции сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников .

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального района и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

- Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

- Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- Удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированной площадки  для сбора   ТКО отвечающей  всем необходимым требованиям и дальнейшая  транспортировка ТКСО к месту переработки, предположительно Даниловский  муниципальный район;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории муниципального района;

- улучшение экологического состояния муниципального района.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктур

# 10.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 12.1

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | Реализация муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Общие показатели |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пошехонского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пошехонского муниципального района | % | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пошехонского муниципального района » | % | 58 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пошехонского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Пошехонского муниципального района | % | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 | 100 |
| 2. Целевые показатели в муниципальном секторе |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Г кал/кв. м | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
| 2.2 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 5,97 | 6,13 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 2.3 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч/чел. | 1,48 | 1,59 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 1,45 |
| 2.6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | тыс. руб./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в жилищном фонде |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Г кал/кв. м | 0,04 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/кв. м | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 1,30 | 1,25 | 1,23 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 13,2 | 14,8 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м | 0,025 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,02 |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,0016 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,002 | 0,0021 |
| 4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтГКал | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
| 4.2 | Доля потерь тепловой энергии в общем объеме произведенной тепловой энергии | % | 25,2 | 29,9 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 |
| 4.3 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 10 | 10 | 8 | 7,8 | 7,5 | 7,1 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв. м | 3,19 | 2,69 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 |

# Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем муниципального района и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 13.1

Таблица 13.1

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников |
| Теплоснабжение |
| 1 | Модернизация оборудования котельных |  | 2017 - 2026 | Годовой Экономический эффект - 11,541 | Снижение: - удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных; тепловой энергии в системах теплоснабжения |
| 2 | Строительство новых очистных сооружений | Администрация Городского поселения Пошехонье | 2017-20186г | Годовой экономический эффект - 1,19 | Снижение количества аварий на канализационных сетях Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды Снижение количества заболевших кишечной инфекцией |
| 3 | Перевод потребителей тепловой энергии на индивидуальные системы отопления |  | 2017-2026гг. | Годовой экономический эффект - 1.9 | Снижение: удельных тарифов за тепловую энергию для населения; - потерь тепловой энергии на передачу. |
| 4 | Ремонт магистральных тепловых сетей (в двутрубном исполнении) с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по теплоизоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции. Наладка котлов |  | 2017-2026гг. | Годовой экономический эффект - 1,5 экономический эффект - 1,8 | Снижение: удельных тарифов за тепловую энергию; потерь тепловой энергии на передачу. потерь тепловой энергии; платы за услугу отопление. |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство, ремонт колодцев | Администрация Пошехонского муниципального района, Администрации сельских поселений | 2017-2026 | Годовой экономический эффект - 1,2 | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 2 | Устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях |  | 2017-2021 | Годовой экономический эффект - 1,0 | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 3 | Строительство (проектирование) очистных сооружений водоснабжения |  | 2017-2026 | Годовой экономический эффект - 1,7 | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 4 | Капитальный ремонт систем водоснабжения |  | 2017-2026 | Годовой экономический эффект - 1.9 | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| Канализация |
| 5 | Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях |  | 2017-2026 | Годовой экономический эффект - 1.0 | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) |
| 6 | Вывоз и утилизация ТБО | АО ЖКХ гор. Пошехонье | 2017-2026 | Годовой экономический эффект - 1.0 | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) |
| Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 9 | Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |  | 2017-20216гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение: удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
| Электроснабжение |
| Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
| 10 | Установка общедомовых приборов учета | Организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2017-2026 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
| 11 | Оснащение квартир жилых домов и частных домовладений индивидуальными приборами учета: электроэнергии; холодного водоснабжения; | Определяется в соответствии с законодательством РФ | 2017-2026 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Снижение: удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Повышение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
| 12 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения предприятия | Администрации сельских поселений | 2017 - 2026 | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
| 13 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Администрация Пошехонского муниципального района » | 2017-2026 гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
| 14 | Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района | Администрация Пошехонского муниципального района » | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
| 15 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в сельских поселений муниципального района | Администрация Пошехонского муниципального района » | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр). Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
| 16 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | Администрация Пошехонского муниципального района » | 2017-2021 гг. |  | Снижение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | Администрации сельских поселений | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории района | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории района |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | Администрации сельских поселений | 2017 - 2021 | Улучшение экологической | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории района |
| 3 | Содержание площадок для сбора ТКО | Администрации сельских поселений | 2017 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории района | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории района |

# Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда муниципального района. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

# Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2017-2026 годы осуществляется Администрацией Пошехонского муниципального района

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе района;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории района;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета района, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств областного бюджета в программе комплексного развития Пошехонского муниципального района только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств областного и/или федерального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств областного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Ярославской области

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением

- основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от

полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией муниципального района с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Пошехонского муниципального района осуществляет Глава администрации муниципального района или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.